**Ведомость документации**

**для подтверждения готовности организаций**

**и (или) теплоисточников к работе в ОЗП 20\_\_\_\_/20\_\_\_\_ г.**

**(по теплоустановкам и (или) тепловым сетям)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование организации)

| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Дата документа** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распорядительный документ о создании комиссии по проверке готовности к работе в предстоящий ОЗП |  |  |
| 2 | План организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в предстоящий ОЗП в части подготовки систем теплоснабжения и теплопотребления, разработанный до 15 июня текущего года |  |  |
| 3 | Документы, подтверждающие наличие в организации: |  |  |
| 3.1 | лица, ответственного за тепловое хозяйство: |  |  |
| *3.1.1* | *распорядительный документ о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство* |  |  |
| *3.1.2* | *документ, подтверждающий прохождение им проверки знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей* |  |  |
| 3.2 | обслуживающего персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, или договора со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей (в случае отсутствия обслуживающего персонала в организации) |  |  |
| 3.3 | обслуживающего персонала, эксплуатирующего теплоисточник (при его наличии) |  |  |
| 4 | Свидетельство(ва) о поверке приборов учета тепловой энергии *(при их отсутствии – документы, подтверждающие направление их на поверку)* |  |  |
| 5 | Акт(ы) разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон |  |  |
| 6 | Акты гидравлических испытаний: |  |  |
| 6.1 | тепловых сетей |  |  |
| 6.2 | трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, систем отопления, водоподогревателей, трубопроводов и калориферов систем вентиляции |  |  |
| 7 | Акт(ы) промывки трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, систем отопления, трубопроводов и калориферов систем вентиляции |  |  |
| 8 | Утвержденная Схема теплового пункта |  |  |
| 9 | Схема теплоснабжения или тепловых сетей (при наличии нескольких зданий) |  |  |
|  | ***При наличии в организации теплоисточника(ов) дополнительно предъявляются:*** |  |  |
| 1 | Положение о взаимоотношениях с потребителями и взаимодействии при авариях и инцидентах *(при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям)* |  |  |
| 2 | Заключение Госпромнадзора (*иной организации, осуществляющей государственный надзор в области промышленной безопасности) – при необходимости* |  |  |
| 3 | Утвержденная Схема котельной |  |  |
| 4 | Утвержденная Схема тепловых сетей (при наличии сетей) |  |  |

Ведомость составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |