|  |
| --- |
| АКТ |
| проведения промывки систем теплопотребления |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *г. Витебск* |  |  | " *16* " | *июня* | 20 *24* г. |
| *(населенный пункт)* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация – потребитель тепловой энергии: | *Государственное предприятие* |
| *«Витебский бассейн»* |
| *(наименование организации)* |
| провела | *гидропневматическую* | промывку | *Трубопроводов и оборудования ИТП,* |
|  | *(гидравлическую, гидропневматическую)* |  | *(трубопроводов и оборудования* |
| *системы отопления, трубопроводов и калорифера КСк 4 системы приточной*  |
| *тепловых пунктов, трубопроводов и калориферов систем вентиляции, систем отопления)* |
| *вентиляции (П-1)* |
| на объекте: | *административное здание, г. Витебск, пр-т. Московский, д. 9* |
|  | *(наименование объекта теплопотребления (здания, цеха и т.п.),* |
|   |
| *адрес его местонахождения)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывка выполнена в соответствии с требованиями пункта 17.4 ТКП 458-2023 (33240) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей». |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель организации-потребителя тепловой энергии | *Главный энергетик**ГП «Витебский бассейн» В.В.Ветров* |
|  |  |  | *(должность, подпись, инициалы, фамилия)* |
| Представитель организации-производителя работ |  *Директор**ООО «ВодаПлюс» З.З.Пирогов*  |
|  |  |  | *(должность, подпись, инициалы, фамилия)* |
| Представитель энергоснабжающей организации |  *Инженер**ОАО «Тепловые сети» С.С.Сидоров*  |
|  |  |  | *(должность, подпись, инициалы, фамилия)* |